붙임 #1

업 체 명		㈜에타솔라
대 표 자		한 민
소 재 지		강원도 횡성군 공근면 아이티밸리길12
대표전화		033-344-8501
담당자 휴대전화		이인규 / 010-4512-1324
설비용량		260W (난간형)	260W (콘솔형)
설치가격 (원/Set)		800,000	850,000
보조금 (원)		400,000 (50%)	400,000 (47%)
자부담 (원)		400,000 (50%)	450,000 (53%)
태양광모듈	용량 (W)	260W * 1EA
	규격 (mm)	983 * 1,645 * 35
	제조사/ 모델	㈜럭스코 / LXP-3J260WA1
	인증	신재생에너지설비 인증
	효율	16.08%
인버터	용량 (W)	250
	제조사/모델	한솔테크닉스(주) / HSPV-250
	인증	신재생에너지설비 인증
	효 율	92.37%
모니터링장치	제조사/ 모델	주식회사 다원디엔에스 / PM-B310-S
	인증	전기용품안전인증
거치대	제조사	주식회사 경동솔라에너지		대성에스앤에프